СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ

| Opis | Kol. | Cena |
| --- | --- | --- |
| # NVR (mogućnost simanja 16 IP kamera u FULL HD rezoluciji) | 1 |  |
| # VANDALOTPORNA IP KAMERA 4MPIX VARIFOKALNI OBJEKTIV (EXIR rasveta dometa do 30 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.01 lux, Nivo zaštite IP67; Ugrađena zaštita od udara groma,Rezolucija i brzina slike min. 1920 x 1080@25fps; Kompresija H.265+ ) | 8 |  |
| # HDD 6TB | 1 |  |
| # OPREMA ZA POVEZIVANJE DISLOCIRANIH KAMERA SA SNIMAČEM (kapacitet protoka>850Mbit/s) | SET |  |
| # OPREMA ZA NAPAJANJE SISTEMA VIDEO NADZORA | 2 |  |
| # MREŽNA OPREMA (kablovi, mrežni moduli i prateća oprema) | SET |  |
| IZRADA PLANA TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA OBJEKTA | 1 |  |
| # POMOĆNI MONTAŽNI MATERIJAL | SET |  |
| # UGRADNJA, INSTALACIJA I SETUP SISTEMA VIDEO NADZORA | 1 |  |
| Iznos bez PDV-a |  |  |
| PDV (20%) |  |  |
| Iznos sa PDV-om |  |  |

Uslovi plaćanja:__________________________________

Rok važenja ponude.______________________________

Rok isporuke i montaže:___________________________

U ponudi navesti tačne modele ponuđene opreme i njihove relevantne karakteristike.

М.П.    ____________________________

Одговорно лице