ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА

„СРЕМ-МАЧВА“

ШАБАЦ

ОБРАЗАЦ ЦЕНЕ ПАРТИЈА ЈЕДАН–СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ

| Редни Број | Назив | Јединична цена | Количина | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Црево за пп апарат CO2 5кг |  | 1 |  |
| 2. | Млазница за пп апарат CO2 5кг |  | 1 |  |
| 3. | Црево за S1, S2, S3, S6 и S9 апарат под сталним притиском |  | 1 |  |
| 4. | Манометар за S1, S2, S3, S6 и S9 апарат |  | 1 |  |
| 5. | Капа апарата за S1, S2, S3, S6 и S9 апарат |  | 1 |  |
| 6. | Ударна игла за S1, S2, S3, S6 и S9 апарат |  | 1 |  |
| 7. | Дихтунг капе за S1, S2, S3, S6 и S9 апарат |  | 1 |  |
| 8. | Оловна пломба |  | 1 |  |
| 9. | Осигурач за S1, S2, S3, S6 и S9 апарат |  | 1 |  |
| 10. | Заптивач црева CO2 5кг |  | 1 |  |
| 11. | Кључ C |  | 1 |  |
| 12. | Кључ ABC |  | 1 |  |
| 13. | Универзални кључ за надземни хидрант |  | 1 |  |
| 14. | Кључ Т |  | 1 |  |
| 15. | Млазница фи 52 обична |  | 1 |  |
| 16. | Млазнице фи 52 са засуном |  | 1 |  |
| 17. | Спојка стабилна фи 52 спољни навој |  | 1 |  |
| 18. | Спојка стабилна фи 75 спољни навој |  | 1 |  |
| 19. | Спојка стабилна фи 52 унутрашњи навој |  | 1 |  |
| 20. | Спојка стабилна фи 75 унутрашњи навој |  | 1 |  |
| 21. | Спојка редуцир фи 75 на фи 52 |  | 1 |  |
| 22. | Спојка редуцир фи 110 на фи 75 |  | 1 |  |
| 23. | Спојка слепа фи 52 |  | 1 |  |
| 24. | Спојка слепа фи 75 |  | 1 |  |
| 25. | Бат за надземни хидрант |  | 1 |  |
| 26. | Гумица за стабилну спојку фи 52 |  | 1 |  |
| 27. | Гумица за стабилну спојку фи 75 |  | 1 |  |
| 28. | Једнокрилни лимени ормар за хадземни хидрант |  | 1 |  |
| 29. | Надземни хидрант |  | 1 |  |
| 30. | Црево фи 52, дужина 15 метара, радни притисак 12 бара |  | 1 |  |
| 31 | Црево фи 75, дужина 15 метара, радни притисак 12 бара |  | 1 |  |
| 32. | Потисно црево за воду, 20 бара, фи 52, 15 метара |  | 1 |  |
| 33. | Гумено црево са спојкама фи 25, дужина 15 метара |  | 1 |  |
| 34. | Гумено црево са спојкама фи 52, дужина 15 метара |  | 1 |  |
| 35. | Усисна спојка фи 52 |  | 1 |  |
| 36. | ПП апарат тип S1 |  | 1 |  |
| 37. | ПП апарат тип S2 |  | 1 |  |
| 38. | ПП апарат тип S3 |  | 1 |  |
| 39. | ПП апарат тип S6 |  | 1 |  |
| 40. | ПП апарат тип S9 |  | 1 |  |

| УКУПНО |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| УКУПНО +ПДВ |  |

Mесто:__________________			            Потпис овлашћеног лица

Датум:__________________				М.П.    _____________________

НАПОМЕНА: - Рок плаћања-најкасније до 45 дана од дана издавања фактуре. - Обавезна достава Решења Министарства унутрашњих послова Републике Србије, да правно лице испуњава услове за вршење послова контролног сервисирања ручних и превозних ватрогасних апарата „S“ и „CO2“, испитивање проточног капацитета и притиска воде у хидрантској мрежи за гашење пожара. - Понуђач је у обавези да достави документацију која потврђује техничке карактеристике наручене робе и атесте. - Рок испоруке робе 10 дана од дана слања наруџбенице од стране наручиоца посла.

ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА

„СРЕМ-МАЧВА“

ШАБАЦ

ОБРАЗАЦ ЦЕНЕ ПАРТИЈА ДВА-ИСПИТИВАЊА И УСЛУГЕ

| Редни број | Назив | Јединична цена | Количина | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фарбање надземног хидранта |  | 1 |  |
| 2. | Пескарење надземног хидранта |  | 1 |  |
| 3. | Замена спојки надземног хидранта |  | 1 |  |
| 4. | Замена бата надземног хидранта |  | 1 |  |
| 5. | Замена вирбле надземног хидранта |  | 1 |  |
| 6. | Замена вирбле зидног хидранта |  | 1 |  |
| 7. | Замена стабилне спојке зидног хидранта |  | 1 |  |
| 8 | Замена гумице зидног хидранта |  | 1 |  |
| 9. | Испитивање хидрантске мреже (по хидранту) |  | 1 |  |
| 10. | Контрола исправности мобилних уређаја, пп апарата S1, за гашење пожара (по апарату) |  | 1 |  |
| 11. | Контрола исправности мобилних уређаја, пп апарата S2, за гашење пожара (по апарату) |  | 1 |  |
| 12. | Контрола исправности мобилних уређаја, пп апарата S3, за гашење пожара (по апарату) |  | 1 |  |
| 13. | Контрола исправности мобилних уређаја, пп апарата S6, за гашење пожара (по апарату) |  | 1 |  |
| 14. | Контрола исправности мобилних уређаја, пп апарата S9, за гашење пожара (по апарату) |  | 1 |  |
| 15. | Контрола исправности мобилних уређаја, пп апарата CО2, за гашење пожара (по апарату) |  | 1 |  |
| 16. | Пуњење пп апарата азотом без праха |  | 1 |  |
| 17. | Пуњење пп апарата гасом без гаса |  | 1 |  |
| 18. | Гас CO2 |  | 1 |  |
| 19. | Прах S/kg |  | 1 |  |
| 20. | Фарбање пп апарата |  | 1 |  |
| 21. | Атест пп „S“ апарата на ХВП |  | 1 |  |
| 22. | Атест пп „CO2“ апарата на ХВП |  | 1 |  |
| 23. | Атест црева на ХВП |  | 1 |  |
| 24. | Контрола система за дојаву пожара |  | 1 |  |
| 25. | Контрола паник расвете |  | 1 |  |
| 26. | Дефектажа хидранта |  | 1 |  |
| 27. | Замена флуо цеви паник расвете |  | 1 |  |
| 28. | Замена батерије паник расвете |  | 1 |  |
| 29. | Замена усисне спојке на цревима фи 52 |  | 1 |  |
| 30. | Испитивање централе типа UNIPOS FS4000/2 , централа је конвенционална и има један оптички детектор дима |  | 1 |  |

| УКУПНО |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| УКУПНО +ПДВ |  |

Mесто:__________________				Потпис овлашћеног лица

Датум:__________________				М.П.    _____________________

НАПОМЕНА: - Рок плаћања-најкасније до 45 дана од дана издавања фактуре. - Обавезна достава Решења Министарства унутрашњих послова Републике Србије, да правно лице испуњава услове за вршење послова контролног сервисирања ручних и превозних ватрогасних апарата „S“ и „CO2“, испитивање проточног капацитета и притиска воде у хидрантској мрежи за гашење пожара. - Обавезна достава стручног налаза о контроли пп апарата, хидрантске мреже, против пожарног аларма, паник расвете, централе. - Понуђач је у обавези да достави документацију која потврђује техничке карактеристике наручене робе и атесте. - Рок извршења услуга 10 дана од дана слања наруџбенице од стране наручиоца посла.

ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА

„СРЕМ-МАЧВА“

ШАБАЦ

ОБРАЗАЦ ЦЕНЕ ПАРТИЈА ТРИ

| Редни број | Назив | Јединична цена | Количина | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окитен црево 1 цол, |  | 1м |  |
| 2. | Муф 1 цол, пластични за окитен црево |  | 1 комад |  |
| 3. | Дупли нипл 1 цол, пластични за окитен црево |  | 1 комад |  |
| 4. | „T“ рачва 1 цол, пластични за окитен црево |  | 1 комад |  |

| УКУПНО |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| УКУПНО +ПДВ |  |

Mесто:__________________				Потпис овлашћеног лица

Датум:__________________				М.П.    _____________________

НАПОМЕНА: - Рок плаћања-најкасније до 45 дана од дана издавања фактуре. - Рок извршења услуга 10 дана од дана слања наруџбенице од стране наручиоца посла.