| Opis | Količina | Cena |
| --- | --- | --- |
| # Oprema za povezivanje dislociranih kamera sa snimačem | 3 |  |
| # Zidni nosač | 3 |  |
| NVR 8 kanala | 1 |  |
| HDD 4Tb | 1 |  |
| IP kamera fiksni objektiv | 1 |  |
| IP kamera sa varifokalnim objektivom | 1 |  |
| Patrolna IP kamera sa nosačem | 1 |  |
| Oprema za napajanje sistema video nadzora | 2 |  |
| PVC kutija | 5 |  |
| Trafo 30W 24V | 1 |  |
| Mrežna oprema (wall kabl, strujni kabl, mrežni moduli, patch kablovi) | set |  |
| Montaža, instalacija i setup sistema video nadzora | 1 |  |
| Izrada plana tehničkog obezbeđenja objekta | 1 |  |
| Iznos bez PDV-a |  |  |
| PDV 20% |  |  |
| Iznos sa PDV-om |  |  |

Uslovi plaćanja:__________________________________

Rok važenja ponude: ______________________________

Rok isporuke i montaže:___________________________

U ponudi navesti tačne modele ponuđene opreme i njihove relevantne karakteristike.