Партија бр. I :

Анализа и мониторинг површинских, подземних, процедних вода, и израда годишњег извештаја о стању животне средине на депонији.

1. Анализа и мониторинг површинских вода

Основ за испитивање квалитета површинске воде је Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ бр.01/2016) и Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ бр.24/2014).

Узорковање и испитивање површинских вода врши се квартало (свака три месеца), Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. Гласник РС“ бр. 92/2010). Узорковање површинске воде се врши на два места ободног  канала-узводно и низводно од тела депоније.

| Параметри за испитивање | Учесталост узорковања | Укупан број узорака |
| --- | --- | --- |
| Температура воде | На три месеца | 8 |
| Мутноћа воде | На три месеца | 8 |
| Укупни остатак после испаравања на 105°Ц | На три месеца | 8 |
| Суспендоване материје | На три месеца | 8 |
| Седиментне материје | На три месеца | 8 |
| ПХ вредност | На три месеца | 8 |
| Електропроводљивост воде | На три месеца | 8 |
| Хемијска потрошња кисеоника (ХПК) | На три месеца | 8 |
| Биохемијска потрошња кисеоника (БПК) | На три месеца | 8 |
| Кисеоник у води | На три месеца | 8 |
| Амонијум јод | На три месеца | 8 |
| Хлориди. Сулфати, фосфати, флуориди, нитрати, нитрити | На три месеца | 8 |
| Бакар | На три месеца | 8 |
| Гвожђе | На три месеца | 8 |
| Никл | На три месеца | 8 |
| Кадмијум | На три месеца | 8 |
| Хром | На три месеца | 8 |
| Олово | На три месеца | 8 |
| Цинк | На три месеца | 8 |
| Фенол | На три месеца | 8 |
| Фекални колиформи | На три месеца | 8 |
| Укупни колиформи | На три месеца | 8 |
| Цревне енерококе | На три месеца | 8 |
| Број аеробних хетеротрофа | На три месеца | 8 |

Напомена:

Уз резултате испитивања обавезно достављање стручног мишљења.

2.1. Анализа и мониторинг подземних вода из пијезометара

Основ за испитивање квалитета подземних вода је Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметара хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл. Гласник РС. 74/2011).

Узорковање и испитивање подземних вода узимају се на сваких 6 месеци. Узорковање се врши узимањем подземне воде из три пијезометра (у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније, учесталост узорковања зависи од специфичности терена) и дати оцену хемијског статуса подземних вода.

| Параметризаиспитивање | Учесталост узорковања | Укупан Број узорака |
| --- | --- | --- |
| Температура воде | На сваких 6 месеци | 6 |
| Суспендоване материје | На сваких 6 месеци | 6 |
| ПХ вредност | На сваких 6 месеци | 6 |
| Електропроводљивост воде | На сваких 6 месеци | 6 |
| Хемијска потрошња кисеоника (ХПК) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Биохемијска потрошња кисеоника (БПК) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Цијаниди | На сваких 6 месеци | 6 |
| Укупни неоргански азот (NH4-N, NO3-N,NO2-N) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Укупни фосфор (P) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Нитрити (NО2) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Нитрати (NО3) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Хлориди (Cl) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Сулфати (SО4) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Фосфати (PО4) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Арсен (Аs) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Бакар (Cu) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Хром (Cr) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Никла (Ni) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Цинк (Zn) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Камдијум (Cd) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Олово (Pb) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Манган (Мn) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Бензен | На сваких 6 месеци | 6 |
| Толуен | На сваких 6 месеци | 6 |
| Етилбензен | На сваких 6 месеци | 6 |
| Ксилен | На сваких 6 месеци | 6 |
| Стирен | На сваких 6 месеци | 6 |
| Минерална уља | На сваких 6 месеци | 6 |
| Фенол | На сваких 6 месеци | 6 |
| Монохлорфенол (укупни) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Дихлорфенол (укупни) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Трихлорфенол (укупни) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Тетрахлорфенол (укупни) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Пентахлорфенол (укупни) | На сваких 6 месеци | 6 |
| Фекални колиформи | На сваких 6 месеци | 6 |
| Укупни колиформи | На сваких 6 месеци | 6 |

Напомена:

Узорковање се врши на три места - у контролном пијезометру, пијезометру бр.5 и пијезометру бр.6.

Уз резултате испитивања обавезно достављање стручног мишљења.

2.2. Анализа и мониторинг воде из сабирног бунара за подземне воде

Основ за испитивање квалитета подземних вода је Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметара хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл. Гласник РС. 74/2011).

Узорковање и испитивање подземних вода узимају се у април и јул месецу. Узорковање се врши узимањем подземне воде из сабирног буинара (у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније, учесталост узорковања зависи од специфичности терена) и дати оцену хемијског статуса подземних вода.

Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ бр.01/2016) и Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ бр.24/2014).

У извештају приказати резултате узорковања, параметре за еколошки статус подземне воде и параметре за еколошки статус површинске воде.

| Параметри за испитивање | Учесталост узорковања | Укупан Број узорака |
| --- | --- | --- |
| Температура воде | Април месец, Јул месец | 2 |
| Суспендоване материје | Април месец, Јул месец | 2 |
| ПХ вредност | Април месец, Јул месец | 2 |
| Електропроводљивост воде | Април месец, Јул месец | 2 |
| Хемијска потрошња кисеоника (ХПК) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Биохемијска потрошња кисеоника (БПК) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Цијаниди | Април месец, Јул месец | 2 |
| Укупни неоргански азот (NH4-N, NO3-N,NO2-N) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Укупни фосфор (P) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Нитрити (NО2) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Нитрати (NО3) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Хлориди (Cl) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Сулфати (SО4) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Фосфати (PО4) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Арсен (Аs) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Бакар (Cu) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Хром (Cr) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Никла (Ni) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Цинк (Zn) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Камдијум (Cd) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Олово (Pb) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Манган (Мn) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Бензен | Април месец, Јул месец | 2 |
| Толуен | Април месец, Јул месец | 2 |
| Етилбензен | Април месец, Јул месец | 2 |
| Ксилен | Април месец, Јул месец | 2 |
| Стирен | Април месец, Јул месец | 2 |
| Минерална уља | Април месец, Јул месец | 2 |
| Фенол | Април месец, Јул месец | 2 |
| Монохлорфенол (укупни) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Дихлорфенол (укупни) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Трихлорфенол (укупни) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Тетрахлорфенол (укупни) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Пентахлорфенол (укупни) | Април месец, Јул месец | 2 |
| Фекални колиформи | Април месец, Јул месец | 2 |
| Укупни колиформи | Април месец, Јул месец | 2 |

3. Анализа и мониторинг процедних вода

Основ за испитивање квалитета процедних вода је Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ бр 01/2016).

| Параметризаиспитивање | Учесталост узорковања | Укупан Број узорака |
| --- | --- | --- |
| ПХвредност | На свака 3 месеца | 12 |
| ХПК | На свака 3 месеца | 12 |
| БПК5 | На свака 3 месеца | 12 |
| Укупни неоргански азот | На свака 3 месеца | 12 |
| Укупни азот | На свака 3 месеца | 12 |
| Амонијак (изражен преко азота) | На свака 3 месеца | 12 |
| Таложне материје након 10 мин. | На свака 3 месеца | 12 |
| Укупан фосфор | На свака 3 месеца | 12 |
| Екстракт органским растварачима (уља масноће) | На свака 3 месеца | 12 |
| Феноли | На свака 3 месеца | 12 |
| Укупно гвожђе | На свака 3 месеца | 12 |
| Укупан манган | На свака 3 месеца | 12 |
| Сулфиди | На свака 3 месеца | 12 |
| Сулфати | На свака 3 месеца | 12 |
| Флуориди | На свака 3 месеца | 12 |
| Укупни (арсен, цијаниди, сребро, жива, цинк, кадмијум, кобалт, хром, олово, калај, бакар, никл,) | На свака 3 месеца | 12 |
| Цијаниди | На свака 3 месеца | 12 |
| Хром VI | На свака 3 месеца | 12 |
| BТЕX | На свака 3 месеца | 12 |
| Органски растварачи | На свака 3 месеца | 12 |
| Токсичност | На свака 3 месеца | 12 |
| Температура | На свака 3 месеца | 12 |

Напомена:.

Узорковање се врши на три места - у сабирном бунару, аерационој лагуни и таложној лагуни.

Уз резултате испитивања обавезно достављање стручног мишљења.

УСЛОВИ:

- Понуђачи морају бити овлашћени за мерење свих наведених параметара (обавезно достављање Решења (Овлашћења) надлежног Министарства за вршење наведених услуга).

- Уз резултате испитивања обавезно достављање стручног мишљења (тумачење добијених резултата испитивања за сваку ставку из партије I.

- Израда Интегралног годишњег извештаја о мониторингу стања животне средине и достављање извештаја до 15.03.2022 године.

- Резултате мониторинга достављати у писаном облику у два примерка и у електронском облику на електронску адресу: jkovacic_sm@yahoo.com и office@srem-macva.rs

- Доставити списак овлашћених лица за мерење и узорковање у току уговора.

- Наручилац задржава право да захтева од понуђача коме се додели уговор да изврши додатно - ванредно узорковање, уколико посумња да постоји ризик настанка акцидентних ситуација (пожара, загађења животне средине, угрожавања безбедности и здравља људи) или на основу налога добијеног од надлежне инспекције. У случају додатних узорковања и анализа Наручилац ће извршити измену уговора, у складу са чл. 115. став 1. Закона о јавним набавкама и у складу са понудом.

Динамика узорковања за Партију I

|  | Април | Мај | Јун | Јул | Август | Септембар | Октобар | Новембар | Децембар | Јануар | Фебруар | Март |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализа и мониторинг површинских вода | 2 узорка |  |  | 2 узорка |  |  | 2 узорка |  |  | 2 узорка |  |  |
| 2.1. Анализа и мониторинг подземних вода из пијезометара | 3 узорка |  |  |  |  |  | 3 узорка |  |  |  |  |  |
| 2.2. Анализа и мониторинг воде из сабирног бунара за подземну воду | 1 узорка |  |  | 1 узорка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Анализа и мониторинг процедних вода | 3 узорка |  |  | 3 узорка |  |  | 3 узорка |  |  | 3 узорка |  |  |

Партија бр. II :

1. Анализа и мониторинг земљишта

Основ за испитивање квалитета подземних вода је Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације и методологији за израду ремедиционих програма, Прилог 3: Граничне и ремедиционе вредности концентрација опасних и штетених материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта („Сл.гласник РС“ бр.88/2010).

| Параметри за испитивање | Учесталост узорковања | Укупан број узорака |
| --- | --- | --- |
| Садржај влаге (105°Ц),% | Једном годишње | 4 |
| Хром (Цр) | Једном годишње | 4 |
| Олово (Пб) | Једном годишње | 4 |
| Кадмијум (Цд) | Једном годишње | 4 |
| Бакар (Цу) | Једном годишње | 4 |
| Никл (Ни) | Једном годишње | 4 |
| Цинк (Зн) | Једном годишње | 4 |
| Арсен (Ас) | Једном годишње | 4 |
| Полициклични ароматични угљоводоници (ПАХ) ПАХ (укупни) | Једном годишње | 4 |
| Хлорофеноли | Једном годишње | 4 |
| Минерална уља | Једном годишње | 4 |

Напомена:

Узорковање се врши на четири места на депонији – четири позиције са следећим координатама:

1.ГПС координате N44°56’27’’ Е19°41’09’’

2.ГПС координате N44°56’16’’ Е19°41’18’’

3.ГПС координате N44°56’19’’ Е19°41’05’’

4.ГПС координате N44°56’31’’ Е 19°41’04’’

Уз резултате испитивања обавезно достављање стручног мишљења.

2. Анализа и мониторинг амбијенталног ваздуха

Мерење квалитета амбијенталног ваздуха врше се у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.36/09) и у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевом за квалитет ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.11/10), као и Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима за квалитет ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.75/10).

| Параметри за испитивање | Учесталост узорковања | Укупан Број узорака | Број дана узорковања |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | Једном годишње | 1 | 7 |
| H2S | Једном годишње | 1 | 7 |
| Укупне суспендоване честице | Једном годишње | 1 | 7 |

Напомена:

Узорковање се врши на месту код управне зграде предузећа.

Уз резултате испитивања обавезно достављање стручног мишљења.

УСЛОВИ:

- Понуђачи морају бити овлашћени за мерење свих наведених параметара (обавезно достављање Решења (Овлашћења) надлежног Министарства за вршење наведених услуга )

- Уз резултате испитивања обавезно достављање стручног мишљења (тумачење добијених резултата испитивања за сваку ставку из партије II.

- Израда Интегралног годишњег извештаја о мониторингу стања животне средине и достављање извештаја до 15.03.2022 године.

- Резултате мониторинга достављати у писаном облику у два примерка и у електронском облику на електронску адресу: jkovacic_sm@yahoo.com и office@srem-macva.rs

- Доставити списак овлашћених лица за мерење и узорковање у току уговора.

- Наручилац задржава право да захтева од понуђача коме се додели уговор да изврши додатно - ванредно узорковање, уколико посумња да постоји ризик настанка акцидентних ситуација (пожара, загађења животне средине, угрожавања безбедности и здравља људи) или на основу налога добијеног од надлежне инспекције. У случају додатних узорковања и анализа Наручилац ће извршити измену уговора, у складу са чл. 115. став 1. Закона о јавним набавкама и у складу са понудом.

Динамика узорковања за Партију II

|  | Април | Мај | Јун | Јул | Август | Септембар | Октобар | Новембар | Децембар | Јануар | Фебруар | Март |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализа и мониторинг земљиша |  |  |  | 4 узорка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Анализа и мониторинг амбијенталног ваздуха |  |  |  | 7 дана |  |  |  |  |  |  |  |  |

Партија бр. III

1.Анализа и мониторинг емисије и састава депонијских гасова из биотрнова

Испитивање емисије исастава гасова из биотрнова (31 биотрн), (CH4, O2, CO2,H2S, CO), у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. Гласник РС“ бр. 92/2010).

| Параметри за испитивање | Опсег мерења (где је применљиво) | Учесталост узорковања | Укупан број узорака |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 0,5-100 % вол. | Према динамици узорковања | 62 |
| O2 | 0-25 % вол | Према динамици узорковања | 62 |
| CO2 | 0,1-100 % вол | Према динамици узорковања | 62 |
| H2S | 3-5000 ppm | Према динамици узорковања | 62 |
| CO | 6-2000 ppm | Према динамици узорковања | 62 |

УСЛОВИ:

- Мониторинг гасова вршити од 10. до 20. у месецу;

- Доставити списак овлашћених лица за мерење и узорковање у току уговора;

- Израда Интегралног годишњег извештаја о мониторингу стања животне средине и достављање извештаја до 15.04.2022 године;

- Резултате мониторинга достављати у писаном облику у два примерка и у електронском облику на електронску адресу: jkovacic_sm@yahoo.com и office@srem-macva.rs

- Наручилац задржава право да захтева од понуђача коме се додели уговор да изврши додатно - ванредно узорковање, уколико посумња да постоји ризик настанка акцидентних ситуација (пожара, загађења животне средине, угрожавања безбедности и здравља људи) или на основу налога добијеног од надлежне инспекције. У случају додатних узорковања и анализа Наручилац ће извршити измену уговора, у складу са чл. 115. став 1. Закона о јавним набавкамаи у складу са понудом.

Динамика узорковања за Партију III

| Април | Мај | Јун | Јул | Август | Септембар | Октобар | Новембар | Децембар | Јануар | Фебруар | Март |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 14 15 16 17 18 | 19 20 21 22 23 24 | 25 26 27 28 29 | 30 31 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14 | 15 16 17 18 19 | 20 21 22 23 24 | 25 26 27 28 29 | 30 31 1 2 3 | 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12 13 |